Прайс-лист на компоненты комплекса АСКУЭ

Март 2020.

Счётчик МТХ1, МТХ3 с PLC / PLC2 модемом

| Наименование | Описание изделия | Цена без НДС, бел. руб. | Цена с НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| MTX1 A10.DF.2L0-YD4 | Однофазный счетчик кл.1,0, 5 (60)А, 230В, с PLC1/PLC2 модемом, реле включения/отключения нагрузки, срок поверки 8 (восемь) лет. | 107,00 | 128,40 |
| MTX1 A10.DН.2L0-YD4 | Однофазный счетчик кл. 1,0, 5 (100)А, 230В, с PLC1/PLC2 модемом, реле включения/отключения нагрузки, срок поверки 8 (восемь) лет. | 115,00 | 138,00 |
| МТХ3 R30.DF.4L1-YDO4 | Трехфазный счетчик прямого включения кл. 1,0 активной и кл. 2,0 реактивной энергии, 5 (60)А, 400В с PLC1/PLC2 модемом, реле включения/отключения нагрузки, срок поверки 8 (восемь) лет. | 280,00 | 336,00 |
| МТХ3 R30.DH.4L1-YDO4 | Трехфазный счетчик прямого включения кл. 1,0 активной и кл. 2,0 реактивной энергии 5 (100)А, 400В, с PLC1/PLC2 модемом, реле включения/отключения нагрузки, срок поверки 8 (восемь) лет. | 290,00 | 348,00 |
| MTX3 G20.DD.3M1-YDO4 | Трехфазный счетчик трансформаторного включения кл. 0,5S активной и кл. 2,0 реактивной энергии, 5 (10)А, 400В, с PLC1/PLC2 модемом, срок поверки 8 (восемь) лет. | 280,00 | 336,00 |
| Маршрутизатор MTX RT 6L1E5/G-3 Маршрутизатор MTX RT 6L3E4/G-3 | Устройство сбора и передачи данных (PLC1/PLC2) | 1080,00 | 1296,00 |
| Шкаф АСКУЭ MTX RT 6L1E5/G-3 | Стандартный шкаф АСКУЭ на базе УСПД MTX RT 6L1E5/G-3 | 1600,00 | 1920,00 |

Счётчики NP-06 (NP71, NP73) c PLC модемом

| Наименование | Описание изделия | Цена без НДС, бел. руб. | Цена с НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| NP-06 TD MME.1F.1SM-U NP71E.1-10-1 (FSK) | Однофазный счетчик кл. 1,0, 10(80) / 5(80) А, 220/230В, с PLC модемом, реле вкл./откл. нагрузки, датчиком диф. тока, срок поверки 4 (четыре) года. | 190,00 | 228,00 |
| NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U NP73E.1-11-1 (FSK) | Трехфазный счетчик прямого вкл. кл. 1,0 активной и кл. 2,0 реактивной энергии, 10(85) / 5(80) А, 380/400В, с PLC модемом, реле вкл./откл. нагрузки, срок поверки 4 (четыре) года. | 415,00 | 498,00 |
| NP-06 TD ME.3F.TхPD-U NP73E.3-14-1 (FSK) | Трехфазный счетчик трансформаторного вкл. кл. 0,5S активной и кл. 2,0 реактивной энергии, 5(6) / 5(10) А, 380/400В, с PLC модемом, срок поверки 4 (четыре) года. | 345,00 | 414,00 |
| Маршрутизатор RTR 56-L/G Маршрутизатор RTR 8A.LG-1-1 (FSK) | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | 1 420,00 | 1 704,00 |

Таблица совместимости приборов учёта Smart IMS

| ООО “Телекоммуникационные технологии” (Украина, г. Одесса) (Сняты с производства с 2015г.) |  | ООО“Матрица” (Россия, г. Балашиха) (Сняты с производства с 2013г.) | ООО “Матрица” (Россия, г. Балашиха) (Производятся по настоящее время) |
| --- | --- | --- | --- |
| NP-06 TD MME.1F.1SM-U, 10 (80) А, 220В | Счетчик-аналог | NP515.23D-1E1ALNI 5(80)A, 220B | NP71E.1-10-1 (FSK), 5(80)A, 230B |
| NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U, 10 (85)A, 380B | Счетчик-аналог | NP545.24T-4E1RLUI 5(85)A, 380B | NP73E.1-11-1 (FSK), 5(80)A, 400B |
| NP-06 TD ME.3F.TxPD-U,5 (6)А, 380В | Счетчик-аналог | NP542.24Т-4Р5RLnI, 5(10)A, 380B | NP73E.3-14-1 (FSK), 5(10)A, 400B |
| RTR 56-L/G | Маршрутизатор-аналог | RTR 512.10-6L/EY | RTR8A.LG-1-1 (FSK), RTR8A.LG-2-1 (FSK) |

Гарантия на счетчики электроэнергии типа МТХ, NP составляет 3(Три) года со дня отгрузки согласно ТН/ТТН.